FAQs - Casa

Não ocultas

# FAZER O PEDIDO

## O que preciso de fazer para ter eletricidade na minha instalação (habitação, comércio, etc.)?

Se não tem contador ou nunca teve um contrato de eletricidade, peça uma ligação à rede

Se o local já tiver um contador instalado, ou se já teve um contrato de eletricidade, basta realizar um novo contrato junto de um comercializador à sua escolha. Caso contrário, deverá seguir os passos abaixo para pedir uma ligação à rede à E-REDES.

Procure um técnico responsável e reúna os documentos necessários

Antes de fazer o pedido, contacte um técnico responsável (ou eletricista) inscrito na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O técnico vai ajudá-lo a identificar as características técnicas da sua instalação, reunir os documentos necessários e submeter o pedido.

Saiba quais os documentos necessários por tipologia de ligação.

Peça a ligação à rede no Balcão Digital

Selecione a opção Ligações à rede, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Escolha o tipo de ligação que pretende (ou seja, se é para uma casa, empresa, instalação coletiva ou outra) e preencha o formulário.

Se fizer o pedido em nome de outra pessoa, anexe também a declaração de autorização de terceiros devidamente preenchida.

Para saber como preencher o formulário assista ao vídeo Ligações à rede.

Saiba mais nossa página dedica a ligações à rede.

## Quais são os documentos necessários para pedir uma ligação à rede?

Consulte os documentos necessários para cada tipologia de ligação e saiba como preenchê-los

Consulte os documentos necessários por tipologia de ligação e descarregue a ficha eletrotécnica com instruções de preenchimento, para garantir o sucesso do pedido.

Se fizer o pedido em nome de outra pessoa, inclua a declaração de autorização de terceiros devidamente preenchida. Além disso, dependendo da complexidade da ligação, pode também ser necessário enviar plantas, projetos e outros documentos técnicos.

Contacte um técnico responsável para o ajudar a preencher estes documentos

Adicionalmente, contacte um técnico responsável (ou eletricista), inscrito na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), para o ajudar a preparar os documentos necessários ao pedido.

## Quanto custa um pedido de ligação à rede?

Simule os encargos do seu pedido de ligação à rede

Aceda ao simulador de encargos da E-REDES para saber quanto poderá custar a ligação da sua instalação à rede elétrica.

O simulador inclui:

- Custos iniciais (ou seja, o serviço de ligação);

- Valor do orçamento, que contempla:

. Comparticipação nas redes (que varia consoante a potência pedida);

. Eventuais custos de construção de elementos de ligação de uso exclusivo ou partilhado (como, por exemplo, postes, cabos ou armários), se necessário.

Estes valores são definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e atualizados anualmente. Tenha em atenção que o custo do projeto de eletricidade, quando necessário, não está incluído e é da responsabilidade do cliente.

## O que é o fator de simultaneidade?

É um coeficiente utilizado no dimensionamento de instalações elétricas

O fator de simultaneidade representa a probabilidade de que todos os equipamentos ligados a um circuito funcionem ao mesmo tempo na sua potência máxima. Este fator varia entre 0 e 1 e é definido de acordo com as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT).

## O meu pedido de ligação à rede pode ser feito por outra pessoa?

Sim, desde que apresente a declaração de autorização de terceiros

O pedido pode ser feito por qualquer pessoa desde que anexe a declaração de autorização de terceiros devidamente preenchida ao seu pedido.

## O que é o pedido de condições de ligação à rede e quando é necessário?

É uma análise gratuita que avalia se a ligação é adequada

O pedido de condições de ligação à rede é uma análise técnica gratuita, que verifica se a ligação à rede elétrica no local da instalação suporta a potência desejada.

Deve pedir as condições de ligação quando pretende uma potência superior a 41,40 kVA

- Se pretender uma potência igual ou inferior a 41,40 kVA, não é obrigatório pedir as condições de ligação. No entanto, pode fazê-lo se precisar de uma evidência em como a ligação é viável.

- Se pretende uma potência superior a 41,40 kVA, é obrigatório pedir as condições de ligação. Só depois de confirmarmos que a ligação é adequada é que pode avançar com o pedido de ligação à rede.

Faça o pedido no Balcão Digital

Pode pedir as condições de ligação através da opção Condições de ligação, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Em alternativa, pode deslocar-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

Consulte em detalhe cada etapa do pedido de condições, assim como os documentos necessários aqui.

O pedido de condições é valido por 2 anos

A validade de um pedido de condições de ligação à rede é de 2 anos, a contar a partir da data de envio da comunicação de aprovação.

## O que devo fazer se a validade do pedido de condições de ligação à rede expirar?

Faça um novo pedido no Balcão Digital

Se o seu pedido de condições expirar, faça um novo através da opção Condições de ligação, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. No campo “Comentários”, escreva que se trata da renovação do pedido de condições e indique o número do pedido anterior.

Em alternativa, pode deslocar-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

## Nas ligações provisórias para obras, como é que eu sei qual a potência disponível?

Para pedidos de ligação provisória para obras, segundo o Regulamento de Relações Comerciais, a capacidade disponível é fornecida pela rede existente (sem reforço da mesma). Pode consultar através do portal Open data a potência disponível no posto de transformação mais perto da localização desejada.

Caso a potência provisória pretendida não esteja disponível, quando o pedido for analisado será comunicada qual é a potência máxima possível. Após a E-REDES fazer a comunicação, cabe ao cliente aceitar, ou não, a potência disponível.

## Como posso aumentar a potência da minha instalação?

Verifique se deve pedir o aumento de potência ao seu comercializador ou à E-REDES

Consoante a potência que deseja contratar pode ter de fazer o pedido junto do seu comercializador ou da E-REDES.

- Se quiser aumentar a potência e o valor desejado estiver abaixo da potência máxima admissível da sua instalação, fale com o seu comercializador.

- Se quiser aumentar a potência e o valor desejado estivar acima da potência máxima admissível da sua instalação, deve fazer um pedido de ligação à rede através da opção Alterar potência, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

## Como posso pedir o desvio de um poste, linha, cabo ou outro elemento de rede?

Faça o pedido no Balcão Digital

Para fazer o pedido selecione a opção Desvio de rede, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Escolha a opção baixa tensão ou média tensão, consoante o tipo de tensão e preencha o formulário. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

Poderá ter de entregar os seguintes documentos

- Licença ou pedido de licença municipal de construção

- Fotografias do elemento de rede a modificar

- Descrição e motivo da modificação a realizar

- Planta de localização

- Desenhos das alterações previstas

## Qual é a diferença entre uma ligação de obras do tipo definitivo e provisório?

A ligação do tipo definitivo fornece eletricidade a uma instalação que será definitiva

Uma ligação de obras do tipo definitivo fornece eletricidade a uma obra que dará origem a uma instalação definitiva, como uma moradia unifamiliar ou um espaço comercial.

A ligação do tipo provisório fornece eletricidade a uma instalação temporária

Uma ligação de obras do tipo provisório fornece eletricidade a instalações temporárias, como obras, estaleiros, reparações e ensaios de equipamentos. Quando a obra termina, é o cliente que deve remover o ramal e os restantes componentes da ligação.

## Como posso pedir uma ligação de obras do tipo definitivo?

Antes de fazer o pedido, verifique dois requisitos

- A potência necessária para realizar a obra não pode ser superior à potência pretendida para a instalação definitiva;

- O tipo de ligação à rede (ou seja, se a ligação é aérea ou subterrânea) e o número de fases do ramal deve ser o mesmo para a obra e para a instalação definitiva.

Se não cumprir os dois requisitos, faça dois pedidos separados

- Pedido de obras do tipo provisório, para realizar a obra;

- Pedido de ligação à rede, de acordo com o tipo de instalação definitiva (vivenda unifamiliar, local de comercio, ou outro tipo de instalação)

Se cumprir os dois requisitos, comece por contactar um técnico responsável

Antes de fazer o pedido, contacte um técnico responsável (ou eletricista) inscrito na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O técnico vai ajudá-lo a reunir os documentos necessários e a submeter o pedido.

Saiba quais os documentos necessários por tipologia de ligação.

Peça a ligação de obras do tipo definitivo no Balcão Digital

Peça a ligação de obras do tipo definitivo através da opção Ramal definitivo, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

## Como posso pedir uma ligação de obras do tipo provisório?

Procure um técnico responsável e reúna os documentos necessários

Contacte um técnico responsável inscrito na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O técnico vai ajudá-lo a reunir os documentos necessários, submeter o pedido e acompanhar todo o processo.

Saiba quais os documentos necessários por tipologia de ligação.

Peça a ligação de obras do tipo provisório no Balcão Digital

Peça a ligação de obras do tipo provisório através da opção Ramal provisório, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

O seu pedido poderá ou não avançar consoante a capacidade e disponibilidade da rede

Depois de submeter o pedido, vai receber uma comunicação com os encargos iniciais (ou seja, os custos da ligação definido no Regulamento de Relações Comerciais). Assim que pagar, vamos verificar se existem condições no local para suportar a potência que pediu.

- Se existirem condições de ligação, vai receber o orçamento num prazo de 15 dias úteis (excluindo a existência de pendências).

- Se não existirem condições de ligação, será informado que o processo não irá avançar. Nesse caso, terá de fazer um novo pedido, adequado às condições que lhe forem indicadas.

O que é e como posso pedir uma ligação eventual?

É uma ligação temporária à rede elétrica, para fornecer eletricidade a um evento específico

Uma ligação eventual é uma ligação temporária à rede elétrica para fornecer eletricidade a eventos específicos, como circos, feiras, festas ou espetáculos de rua. Esta ligação só é válida durante o evento e a sua duração é definida pela autorização da entidade competente, como a Câmara Municipal.

Peça uma ligação eventual, com pelo menos 15 dias úteis de antecedência, no Balcão Digital

Deve pedir uma ligação eventual com, no mínimo, 15 dias úteis de antecedência em relação à data prevista para o fornecimento de eletricidade do evento.  Antes de iniciar o processo, consulte os requisitos obrigatórios e os documentos necessários.

Para submeter o pedido, selecione a opção Eventuais, disponível no Balcão Digital e na App E-REDES Digital. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

# ENCARGOS INICIAIS

## Já pedi uma ligação à rede e agora?

Pague os encargos iniciais num prazo de 15 dias úteis

Depois de submeter o pedido de ligação à rede, analisamos o seu pedido e enviamos-lhe os encargos iniciais.  Estes encargos correspondem ao custo do serviço de ligação e devem ser pagos num prazo de 15 dias úteis.

Além disso, nesta etapa, vamos fazer uma visita ao local para avaliar a ligação à rede e identificar os elementos a construir. Com base nessa avaliação, elaboramos o orçamento da ligação.

## Que custos estão incluídos nos encargos iniciais?

Os encargos iniciais referem-se ao custo do serviço de ligação

De acordo com o Regulamento de Relações Comerciais, os encargos iniciais podem incluir:

  - deslocação ao local para avaliar a rede e o ponto de ligação

  - fiscalização da obra

  - nível de tensão de ligação e ponto de ligação

  - materiais a utilizar

## O meu pedido ficou pendente. O que devo fazer?

O seu pedido pode estar pendente de uma ação sua e/ou de terceiros

Se o seu pedido ficar pendente, vai receber uma comunicação com o motivo e quem deve resolvê-lo, o cliente ou um terceiro. Se for sua responsabilidade, diremos o que precisa fazer para darmos continuidade ao processo.

Se a pendência for da sua responsabilidade, tome a ação necessária e envie-nos uma evidência

Quando resolver a pendência, adicione a evidência da correção (por exemplo, fotografias) ao seu pedido para avançarmos com o processo. Para isso, aceda à opção Pedidos, disponível no Balcão Digital ou App E-REDES Digital, e anexe o documento ao pedido. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

Se a pendência for da responsabilidade da E- REDES, será informado assim que esta for resolvida

# ORÇAMENTO

## Quando vou receber o orçamento da ligação à rede?

Vai receber o orçamento da ligação à rede no prazo 15 dias úteis

Após pagar os encargos iniciais, num prazo de 15 dias úteis, vai receber uma nova comunicação com o orçamento da ligação à rede. Este orçamento incluí os custos da ligação, as opções de construção disponíveis e, se aplicável, os prazos de execução. Assim como os dados para pagamento.

## O que posso consultar no orçamento de ligação à rede?

Pode consultar o valor estimado da ligação à rede
No orçamento vão estar incluídos os seguintes custos:

  - Comparticipação nas redes
Custos que dependem da potência pedida e do nível de tensão da ligação. São definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e atualizados anualmente.

  - Custos com elementos de rede de uso exclusivo
Custos relacionados apenas com a ligação da sua instalação, como por exemplo, o cabo de alimentação e postes. Estes custos são suportados pelo cliente até ao comprimento de 30 metros de cabo, conforme definido pela ERSE.

  - Custos com elementos de rede de uso partilhado
Custos com elementos de rede (como, cabos de alimentação, postes e armários de distribuição) que podem ser utilizados por futuras ligações. O valor é calculado em função da potência requisitada, da distância, do tipo de ligação (ou seja, se é aérea ou subterrânea) e do nível de tensão.

Nota: O custo do projeto de eletricidade, quando necessário, não está incluído no orçamento e é da responsabilidade do cliente.

Bem como as opções de construção disponíveis

Para além dos custos, o orçamento apresenta até três opções de construção. Pode escolher a que for mais conveniente para si:

  - Construção da responsabilidade do cliente

  - Construção da responsabilidade da E-REDES

  - Construção partilhada: normalmente, o cliente constrói os elementos de uso exclusivo e a E-REDES constrói os elementos de uso partilhado.

## Porque é que tenho de pagar a construção de um posto de transformação de distribuição?

Tem de construir um posto de transformação se estiver a mais de 600 metros da rede

Se a sua instalação estiver a mais de 600 metros de distância do posto de transformação de distribuição mais próximo, pode ser necessário reforçar a rede. Assim, para ter eletricidade na sua instalação é necessário construir um novo posto de transformação. Deve ceder espaço para a construção do posto de transformação e suportar 50 % dos custos associados.

## O que faço depois de receber o orçamento?

Escolha a opção de construção e pague o valor orçamentado no prazo máximo de 30 dias úteis

Para avançar com o seu pedido, deve pagar o valor orçamentado, no prazo máximo de 30 dias úteis, utilizando a referência de pagamento correspondente à opção de construção que quer escolher. Se não pagar dentro deste prazo, o seu pedido será anulado. Tenha em atenção que os encargos iniciais já pagos não serão devolvidos.

## Não concordo com a proposta ou o valor do orçamento. O que posso fazer?

Reporte-nos a sua discordância através da área Contacte-nos

Se não concordar com as opções apresentadas no orçamento, aceda ao Contacte-nos, escolha a opção Ligações à rede e aumentos de potência – Outros assuntos e, no campo da mensagem, explique o motivo da sua discordância.

## Posso pagar o orçamento através de um plano de pagamento?

Pode pagar o orçamento em duas prestações

Se a E-REDES for responsável pela construção, pode pedir um plano de pagamento em duas prestações. Neste plano, paga 50% do valor na primeira prestação e os restantes 50% na última. No orçamento estão incluídas referências para este tipo de modalidade.

Em casos excecionais, pode pedir mais prestações através da área Contacte-nos

Em casos excecionais e em que pretenda mais do que duas prestações, aceda à área Contacte-nos, escolha a opção Cobrança e dívida - Quero negociar e/ou renegociar o plano de pagamento e indique no campo da mensagem:

- O número de prestações que pretende;

- O valor de cada prestação.

Depois de enviar o pedido, entraremos em contacto para confirmar se a sua proposta de pagamento foi aceite.

## Posso alterar a opção de construção depois de pagar o orçamento?

Sim, desde que tenha pago o orçamento há menos de 5 dias úteis.

Para alterar a opção de construção aceda ao Contacte-nos, selecione a opção Ligações à rede e aumentos de potência – Quero adicionar informação e/ou enviar documentos e deixe essa informação no campo da “Mensagem”. Em alternativa ligue para a linha de Apoio ao Cliente - 218 100 100 (8h-20h, dias úteis, custo chamada para a rede fixa nacional).

## Quero desistir do meu pedido de ligação. Posso reaver os encargos iniciais?

Os encargas iniciais não são reembolsáveis

Caso não queira avançar com o seu pedido, ou se o seu pedido for anulado pela E-REDES pelos prazos terem sido ultrapassados, os valores dos encargos iniciais não serão devolvidos

## O meu pedido ficou pendente. O que devo fazer?

O seu pedido pode estar pendente de uma ação sua e/ou de terceiros

Se o seu pedido ficar pendente, vai receber uma comunicação com o motivo e quem deve resolvê-lo, o cliente ou um terceiro. Se for sua responsabilidade, diremos o que precisa fazer para darmos continuidade ao processo.

Se a pendência for da sua responsabilidade, tome a ação necessária e envie-nos uma evidência

Quando resolver a pendência, adicione a evidência da correção (por exemplo, fotografias) ao seu pedido para avançarmos com o processo. Para isso, aceda à opção Pedidos, disponível no Balcão Digital ou App E-REDES Digital, e anexe o documento ao pedido. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

Se a pendência for da responsabilidade da E- REDES, será informado assim que for resolvida

# EXECUÇÃO DA OBRA

## Escolhi a opção “construção da responsabilidade do cliente”. Quais os próximos passos?

- Contacte uma entidade autorizada para realizar a obra

- Envie-nos os documentos: aviso de início e cronograma de trabalhos

- Aguarde pela autorização da E-REDES para iniciar as obras

- Quando terminar as obras informe a E-REDES

Saiba mais na nossa página dedicada a ligações à rede.

## A quem posso recorrer para realizar a obra?

Contacte uma entidade autorizada para realizar a obra

Se a obra for da sua responsabilidade, terá de contratar uma entidade terceira (ou seja, um empreiteiro) autorizada a realizar trabalhos na rede de distribuição. Consulte aqui a lista de entidades autorizadas.

## Como posso informar a E-REDES do início das obras?

Antes de iniciar a obra envie-nos o aviso de início e o cronograma de trabalhos

Só pode iniciar a obra depois de validarmos dois documentos:

- aviso de início de obra, com:

- Identificação do cliente

- Nº do pedido de ligação

- Identificação do técnico responsável inscrito na DGEG

- Cronograma de trabalhos, com a data prevista para o início e fim da obra

- Termo de responsabilidade

Pode enviar-nos estes documentos através da opção Pedidos, disponível no Balcão Digital ou App E-REDES Digital. Em alternativa, dirija-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

Pode avançar com as obras assim que receber a autorização da E-REDES

Assim que validarmos estes documentos, enviamos uma comunicação a confirmar que pode dar início à obra.

## O que devo fazer depois de concluir a obra de que sou responsável?

Quando terminar a obra, envie-nos os documentos necessários para finalizar o processo

Depois de concluir a obra de que é responsável, envie-nos os seguintes documentos:

- Auto de entrega

- Mapa de mediação/quantidades

- Evidências fotográficas da execução do ramal. Consulte as boas práticas para o registo fotográfico da conclusão da obra.

Envie-nos estes documentos através da opção Pedidos, disponível no Balcão Digital ou App E-REDES Digital. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

## Escolhi a opção “construção da responsabilidade da E-REDES”. Quais os próximos passos?

Se a construção for da responsabilidade da E-REDES basta aguardar
Depois de pagar a opção de construção escolhida a E-REDES irá dar início às obras.

Para novas ligações em baixa tensão, o prazo para a execução da obra é de:

- 30 dias úteis, se não for necessário construir elementos de média tensão (como, por exemplo, postos de transformação).

- 120 dias úteis, se for necessário construir elementos de média tensão.

Para novas ligações em média tensão, o prazo para a execução da obra é de 120 dias úteis.

O prazo poderá aumentar se a obra ficar pendente

Alertamos que estes prazos não têm em consideração possíveis pendências. Se a obra ficar suspensa por responsabilidade do cliente ou de outra entidade o prazo poderá aumentar.

## Escolhi a opção “construção partilhada”. Quais os próximos passos?

A E-REDES vai avançar com a obra da sua responsabilidade

Para novas ligações em baixa tensão, o prazo para a execução da obra é de:

- 30 dias úteis, se não for necessário construir elementos de média tensão (como, por exemplo, postos de transformação).

- 120 dias úteis, se for necessário construir elementos de média tensão.

Para novas ligações em média tensão, o prazo para a execução da obra é de 120 dias úteis.

Alertamos que estes prazos não têm em consideração possíveis pendências. Se a obra ficar suspensa por responsabilidade do cliente ou de outra entidade o prazo poderá aumentar.

Enquanto realizamos a obra siga os seguintes passos

- Contacte uma entidade autorizada para realizar a obra

- Envie-nos os documentos: aviso de início, cronograma de trabalhos e o termo de responsabilidade

- Aguarde pela autorização da E-REDES para iniciar as obras

- Quando terminar as obras informe a E-REDES

Saiba mais na nossa página dedicada a ligações à rede.

## Quais os prazos para a execução da obra?

Os prazos variam consoante o responsável pela obra

Se a responsabilidade for do cliente, os prazos e condições são definidos entre o próprio cliente e o empreiteiro que contratou, por acordo entre ambas as partes.

Se a responsabilidade for da E-REDES, para novas ligações em baixa tensão, o prazo para a execução da obra é de:

- 30 dias úteis, se não for necessário construir elementos de média tensão (como, por exemplo, postos de transformação).

- 120 dias úteis, se for necessário construir elementos de média tensão.

Para novas ligações em média tensão, o prazo para a execução da obra é de 120 dias úteis.

O prazo começa a contar a partir da data de pagamento do orçamento. Se o pedido ficar pendente, por responsabilidade do cliente ou de outra entidade, os dias necessários para resolver essa pendência não são contabilizados no prazo estimado.

## O que acontece se a E-REDES não cumprir os prazos?

Se a E-REDES não cumprir os prazos vai receber uma compensação de 20€

Se não cumprimos o prazo definido no Regulamento de Relações Comerciais, vai receber uma comunicação a informar que tem direito a uma compensação de 20€.

Para receber a compensação, envie-nos o comprovativo do seu IBAN

Aceda à área Contacte-nos, escolha a opção Cobrança e dívida – Quero enviar o comprovativo de IBAN e anexe o documento ao formulário. O IBAN tem de estar em seu nome.

## O meu pedido ficou pendente. O que devo fazer?

O seu pedido pode estar pendente de uma ação sua e/ou de terceiros

Se o seu pedido ficar pendente, vai receber uma comunicação com o motivo e quem deve resolvê-lo, o cliente ou um terceiro. Se for sua responsabilidade, diremos o que precisa fazer para darmos continuidade ao processo.

Se a pendência for da sua responsabilidade, tome a ação necessária e envie-nos uma evidência

Quando resolver a pendência, adicione a evidência da correção (por exemplo, fotografias) ao seu pedido para avançarmos com o processo. Para isso, aceda à opção Pedidos, disponível no Balcão Digital ou App E-REDES Digital, e anexe o documento ao pedido. Em alternativa, pode dirigir-se ao ponto de atendimento mais próximo de si.

Se a pendência for da responsabilidade da E- REDES, será informado assim que esta for resolvida

# CONCLUSÃO DO PEDIDO

## O que falta para ter eletricidade na minha instalação?

Certifique a sua instalação na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Assim que o processo estiver concluído, vai receber o código de ponto de entrega. Com este código, deve certificar a sua instalação. Pode pedir ajuda ao seu técnico responsável ou fazê-lo diretamente através do portal da DGEG.

A certificação da instalação é obrigatória para fazer o contrato de eletricidade.

Escolha um comercializador e faça um contrato de eletricidade

Por fim, contacte um comercializador à sua escolha e faça um contrato de eletricidade. O comercializador vai agendar consigo a melhor data para instalar o contador. Assim que o contador estiver instalado e com contrato ativo, a eletricidade vai ficar disponível na sua instalação.

## O que falta para aumentar a potência na minha instalação?

Certifique a nova potência na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Com o processo concluído, certifique a sua instalação para a nova potência. Pode pedir a ajuda ao seu técnico responsável ou fazê-lo diretamente através do portal disponibilizado pela DGEG.

Peça o aumento da potência contratada ao seu comercializador

Por fim, contacte o seu comercializador e peça o aumento da potência contratada para o nível desejado, dentro do novo limite máximo permitido na sua instalação.

Não Ocultas – sem ser tema PLR

## Código do Ponto de Entrega (CPE). O que é e onde posso encontrar?

É uma chave única que identifica a sua instalação

O CPE é um código único que identifica o local onde a eletricidade é fornecida, como a sua casa, empresa ou estabelecimento.

Consulte o CPE na sua fatura de eletricidade ou no Balcão Digital

Pode consultar o seu CPE (Ex: PT0000000000000000AB) diretamente na sua fatura de eletricidade. Caso não tenha nenhuma fatura pode fazer o pedido através da opção Pedir CPE, disponível no Balcão Digital.

Fazer um pedido no Balcão Digital/App E-REDES Digital tem custos?

Todos os serviços com custos associados estão indicados no respetivo formulário.

Alguns serviços podem ter custos associados, como por exemplo a deslocação de uma equipa técnica. Ao fazer um pedido pelo Balcão Digital, caso o serviço solicitado tenha custos, essa informação será apresentada no respetivo formulário. 3

O que é o Balcão Digital/App E-REDES Digital?

O Balcão Digital é uma plataforma online desenvolvida pela E-REDES para facilitar o acesso dos clientes a qualquer serviço relacionado com a rede elétrica. Através desta plataforma é possível realizar pedidos de forma prática, rápida e 100% digital.

Com o Balcão Digital, os clientes podem:

- Solicitar ligações à rede elétrica

- Reportar avarias em casa ou na via pública

- Aceder a outros serviços essenciais

Não é necessário ter uma conta registada para utilizar o Balcão Digital.

Vantagens de ter conta registada

Ao criar uma conta, os clientes têm acesso a funcionalidades adicionais, como:

- Consulta detalhada dos seus dados e das suas instalações

- Acompanhamento do estado dos pedidos realizados, assim como a possibilidade de adicionar informação/documentação

- Agendar ou reagendar visitas técnicas

- Consultar leituras e histórico de consumos

Pode registar-se aqui.

Por que estou a ter problemas no registo e login no Balcão Digital/App E-REDES?

Faça o seu registo digital no Balcão Digital/App E_REDES

Após efetuar o seu registo digital aqui, será enviado um SMS ou email para que possa definir a sua palavra-passe e ativar a sua conta. Este email terá validade de 48 horas e caso não defina a sua palavra-passe neste período, a sua conta será eliminada.

Em alguns casos poderão ser necessárias validações adicionais, pelo que deverá aguardar um contacto telefónico.

Utilize a opção “Esqueceu-se da password?”

Caso já tenha registo digital, mas não consegue aceder à sua conta, carregue na opção “Esqueceu-se da password?”. Será enviado um e-mail de recuperação de password com validade de 48 horas. Lembre-se de verificar a caixa de Spam do seu e-mail, uma vez que este poderá lá surgir.

Caso o problema persista, reporte a situação através da área Contacte-nos

Se o problema continuar, envie-nos mais detalhes da situação através da opção Contacte-nos.

Porque é que o botão avançar não fica ativo?

Confirme que tem todos os campos obrigatórios preenchidos. Todos os campos são obrigatórios, exceto os que são marcados como “opcional”.

O que é o CAE?

O CAE (Código de Atividade Económica) é um código numérico atribuído em Portugal que identifica e classifica as atividades económicas exercidas por empresas e outras entidades. Se necessitar de ajuda para saber o CAE, consulte aqui.

O que é o NIF/NIPC?

O Número de Identificação Fiscal (NIF) ou número de contribuinte, é um identificador pessoal único (ou seja, particular), composto por 9 dígitos e pode ser consultado no cartão de cidadão. O NIF de cliente particular inicia por: 1 ou 2 ou 3.

O Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)( ou seja, empresarial) é também composto por 9 dígitos e identifica entidades coletivas. O NIF de cliente empresarial inicia por: 5 ou 6 ou 7 ou 9.

Ocultas – Temas PLR

- Que tipos de ligação à rede existem?

Existem diferentes tipos de ligação à rede que variam de acordo com o objetivo da ligação, o tipo de instalação a ligar ou se será por um período provisório ou definitivo:

- Ligação à rede de uma moradia unifamiliar.

- Ligação à rede para uma empresa/negócio.

- Ligação à rede de uma instalação coletiva (por exemplo: prédios).

Existem ainda outros tipos de pedidos de ligação, como:

- Aumento de potência: Deve efetuar este pedido caso a potência a contratar seja superior à potência máxima admissível para a sua instalação. Caso a potência desejada seja inferior à potência máxima admissível, deve falar com o seu comercializador, não sendo necessário um pedido de ligação à rede.

- Alteração do local do ponto de entrega: Por norma trata-se de uma alteração da localização do ponto de entrega (portinhola) e simultaneamente do local do contador, do interior para o exterior com acesso da via pública.

- Desvio de rede: Para alterar o local de elementos de rede existente (postes, linhas, etc.). Para efetuar este pedido, é necessário justificar o motivo e que este seja válido.

- Obras: Para fornecer energia elétrica temporariamente a um local, com ou sem a necessidade de ter uma ligação definitiva posteriormente.

- Eventos: Para fornecer energia elétrica a um evento específico e apenas durante o período estritamente necessário para a realização do mesmo. Estas ligações destinam-se tipicamente a circos, feiras, festas, espetáculos de rua, entre outros.

- Pedidos de Condição de Ligação: No caso da potência total ser superior a 41,40 kVA deverá solicitar este pedido previamente. A E-REDES irá analisar a rede e informar as condições de ligação à rede, que devem ser garantidas antes do pedido de ligação à rede.

- Onde está disponível a ficha eletrotécnica?

Poderá efetuar o download da ficha eletrotécnica no site da DGEG. Esta tem uma validade de 90 dias após estar devidamente preenchida e assinada. Em caso de dúvidas no preenchimento da ficha eletrotécnica, consulte o guia com as instruções de preenchimento aqui.

- O que é ponto de entrega?

O ponto de entrega corresponde a uma portinhola e é a fronteira entre a rede de distribuição (responsabilidade E-REDES) e a rede particular (responsabilidade cliente). A portinhola é equipada com mecanismos de interrupção e corte, permitindo isolar a instalação do cliente da rede de distribuição. Pelas normas em vigor, esta portinhola deverá ser instalada pelo cliente em local acessível da via pública. (adicionar doc. com regras do ponto de entrega)

- Onde posso obter as coordenadas do ponto de entrega?

As coordenadas do ponto de entrega são determinadas pela localização da portinhola, cuja instalação é da responsabilidade do cliente. Poderá consultar as regras em vigor para construção da portinhola aqui (adicionar doc. com regras do ponto de entrega). Na primeira etapa do seu pedido no Balcão Digital basta selecionar a localização no mapa e os campos serão preenchidos automaticamente.

- Preciso preencher as coordenadas do ponto de entrega?

Sem as coordenadas do ponto de entrega não conseguimos identificar corretamente a localização em que se pretende o pedido de ligação, pelo que as mesmas devem ser preenchidas.

- O que é caderneta predial?

A caderneta predial é um documento que contém todas as informações e características de um determinado imóvel.

- Onde posso obter a caderneta predial?

A caderneta predial é um documento emitido pelas Finanças (Autoridade Tributária e Aduaneira).

- O que é rede envolvente?

A rede envolvente são os elementos de rede tais como cabos (aéreos ou subterrâneos) e postos de transformação já existentes na localidade.

- O que é Número de Identificação Predial (NIP)?

O Número de Identificação Predial (NIP) é um identificador numérico atribuído a cada prédio, sequencial, destinado ao tratamento e informação prediais.

- Como consigo consultar o Número de Identificação Predial (NIP)?

Através do Balcão Digital, no formulário Saber NIP, poderá obter o NIP associado a um CPE. Esta funcionalidade só está disponível para técnicos responsáveis.

- Ainda não tenho todos os documentos necessários. Posso submeter o pedido mesmo assim?

Após a submissão, todos os pedidos passam por uma etapa de validação da documentação enviada e em caso de ausência de algum documento, o pedido ficará pendente até que as mesmas sejam ultrapassadas.

- Posso submeter um pedido de ligação à rede sem login?

Sim, é possível submeter um pedido de ligação à rede. Contudo se submeter com login, poderá acompanhá-lo na página de Pedidos.

- É necessário escolher minha morada no mapa?

Sim, poderá recorrer aos campos da morada para pesquisar a localização, mas terá que clicar no mapa para definir o ponto correto. Os restantes elementos da morada em falta, ex: número da porta, necessitam de ser completados manualmente.

- A localização que quero selecionar ainda não tem número associado. Como preencho o campo obrigatório?

No campo “Morada com número?” deverá selecionar a opção “Não”.

- O que é potência a requisitar?

A potência a requisitar é a Potência Máxima Admissível (PMA) que pretende ter na instalação elétrica.

- Como sei qual a potência requisitar?

Poderá simular qual deverá ser a potência que mais se adequa às suas necessidades através do simulador da ERSE. Se pretende aumentar a potência da sua instalação, faça um pedido através do formulário “Alterar Potência” no Balcão Digital.

- Enganei-me a fazer o meu pedido, posso corrigi-lo?

Após submeter o seu pedido não é possível corrigi-lo. Caso seja necessário, poderá realizar um novo pedido.

- O que é a ligação monofásica?

A ligação monofásica refere-se a um tipo de sistema de fornecimento de energia elétrica. O sistema monofásico usa uma única fase e é ideal para residências e pequenos comércios devido à sua simplicidade e menor custo. Verifique que tipo de equipamentos eletrónicos pretende ter na sua instalação, pois caso exista um equipamento que necessita ser alimentado através de uma ligação trifásica (por exemplo, uma bomba trifásica), deverá escolher sempre uma ligação trifásica.

- O que é a ligação trifásica?

A ligação trifásica refere-se a um tipo de sistema de fornecimento de energia elétrica. O sistema trifásico usa três fases de corrente e é utilizado sempre que o cliente pretende utilizar equipamentos alimentados através de uma ligação trifásica. Para potências superiores a 13,80 kVA, deverá escolher uma ligação trifásica.

- Como posso alterar uma ligação monofásica para trifásica?

A responsabilidade varia consoante o seu tipo de ramal de entrada

- Se o seu ramal é trifásico, contacte o seu comercializador.

- Se o seu ramal é monofásico, abra um pedido de alteração de potência, mantendo ou alterando a mesma, indicando na respetiva ficha eletrotécnica a necessidade de ramal trifásico.

Caso não saiba o seu tipo de ramal, deverá contactar o seu técnico ou a E-REDES.

- Como posso alterar uma ligação trifásica para monofásica?

Para alterar a sua ligação de trifásica para monofásica, contacte o seu comercializador.

- É possível guardar o formulário para continuar a preencher mais tarde?

Não é possível guardar o preenchimento do formulário. Por este motivo aconselhamos que inicie o pedido de ligação com todos os dados e documentos necessários.

- Por que não consigo anexar um documento?

Confirme que o documento que está a tentar submeter tem a extensão compatível com as descritas no campo de anexo e se o tamanho do ficheiro está dentro do limite informado.

- O que faço se o meu documento for maior do que o permitido?

Garanta que o ficheiro está dentro do limite descrito no campo do anexo. Pode tentar guardar o documento com qualidade reduzida, desde que mantenha a legibilidade das informações.

- Posso anexar todos os documentos de uma única vez?

O pedido é organizado com campos de anexos destinados aos documentos descritos, pelo que os documentos devem ser anexados quando solicitados.

- O que é um ramal?

Um ramal é um elemento do sistema elétrico que liga a rede elétrica de serviço público ao ponto de entrega. Este pode ser aéreo, onde são utilizados cabos e postes, ou subterrâneo, com cabos subterrâneos.

- O que é a rede aérea e a rede subterrânea?

Diz respeito à disposição dos cabos que ligam a instalação à rede elétrica pública. Esta rede pode ser aérea, usando cabos e postes, ou subterrânea, com cabos enterrados.

- Como sei qual é a tipologia da rede da minha instalação?

É possível identificar evidências de ligações aéreas com cabos e postes dispostos no exterior da instalação. As ausências destes elementos podem significar que os cabos sejam subterrâneos. Um eletricista credenciado consegue identificar estas características da sua instalação.

- Por que não consigo selecionar que sou técnico quando submeto o pedido?

A opção “Técnico” só fica disponível para contas devidamente identificadas de técnicos credenciados.

- Como consigo saber o meu CAE?

Para saber o seu código CAE, pode aceder ao portal do SICAE, selecionar a opção "Consulta de CAE" e pesquisar pelo NIF ou pela denominação da sua empresa.

- O que é a licença pl de construção e como posso obtê-la?

A licença municipal de construção é a autorização emitida pela câmara municipal que permite iniciar obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de edifícios, garantindo que estas cumprem a legislação em vigor e o plano urbanístico local.

- O que é a ficha eletrotécnica?

A ficha eletrotécnica é um documento técnico que descreve as principais características elétricas e mecânicas de um equipamento, instalação ou componente elétrico.

- O que é um pedido de ligação à rede?

Um pedido de ligação à rede é o processo formal através do qual um cliente solicita à E-REDES a ligação da sua instalação à rede de distribuição elétrica. Este pedido é necessário tanto para novas construções como para alterações, aumentos de potência ou religações de instalações existentes.

- O que é a memória descritiva?

A memória descritiva é um documento técnico que serve para explicar de forma detalhada um projeto, obra ou intervenção, descrevendo todos os elementos necessários para a sua compreensão. O objetivo deste documento é fornecer uma visão clara e completa que permita a qualquer profissional ou entidade analisar, aprovar ou executar o trabalho proposto.

- O que é a planta de localização e como posso obtê-la?

A planta de localização é um documento gráfico, que representa a posição exata de um terreno, edifício ou projeto em relação ao espaço envolvente. É utilizada para identificar onde se insere a obra ou intervenção no terreno, permitindo que qualquer técnico ou autoridade saiba a sua localização precisa.