## Slide 1
INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS CONSTRUÍDAS NO LOCAL
Urbanização tem PTD?
Não
Nova ligação?
Sim
Instalação Coletiva Urbanização BT
Instalação Coletiva Urbanização MT
Não
Sim
Não
Sim
PLEV
Sim
Sim
Não
Não
Festa/ Evento?
Ligação Provisória?
Pretende ramal definitivo?
Obras Provisório
Não
Sim
Potência requisitada >= igual provisória?
Não
Sim
Obras Definitivo
Pretende ligação para Obras?
Nota: nesta situação tem que ser aberto os 2 PLRs.
Sim
Potência > 41,40kVA?
Não
Já tem PCND aprovado?
Sim
Tem mais do que
um ramal?
Sim
PLEM EMB
Condomínio Fechado
Edifício Coletivo
Casa
Outros
Não
Tem mais do que
um ramal?
Não
Sim
PCE (empreendimentos)
PC2
Sim
Não
Tipo de instalação:
Condomínio fechado
Alterar potência
Não
Sim
Sim
Alterar potência BT
Já tem PCND?
Potência > 41,40kVA?
Sim
Não
Não
Alterar Ponto de Entrega
Sim
Alterar Local Ponto de Entrega?
Pretende alterar as condições de alimentação da sua instalação?
Sim
Rede BT
Não
Sim
Desvio de Rede BT
Desvio de Rede
MT
Não
Não
Não
Tem mais do um CPE?
Destina-se a habitação?
É um condomínio fechado?
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não